维 保 需 求

- 1.主要对院机关8台蒂森牌电梯（E/30057921.001-008）进行日常维护保养。保养形式：小包，不包含零配件。

- 2.按照国家质检总局TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》第六条规定，在正常工作时间（周一至周五上午9:00 至下午6:00，节假日除外）内，为用户提供每年25次（不超过15天一次）的维保服务。维保公司将提供必要的导轨润滑油和清洁材料。

- 3.按照国家相关规定，60分钟到达现场处理急修，30分钟到达现场处理关人。

- 4.协助用户参与当地质监局的年检工作，用户应提前30天通知我司，以便安排工程师至现场配合工作。如因维保公司原因致使电梯年检不能一次通过，则复检所需费用由维保公司承担。

- 5.所更换零配件需由电梯制造商出具的发票或零配件授权证明。

- 6.对电梯系统免费软件升级，以保证电梯正常运行。该升级需由电梯制造商出具的软件授权，以避免由此带来的电梯硬件损坏或电梯故障。